## Aerogenerador
SELECCIÓN DEL AEROGENERADOR | [6 empty] | DISTRIBUCIÓN WEIBULL
| SG 8.0 - 167 DD |  | G 128/5000 |  | V 164/9500 |  | V1 (m/s) | V2 (m/s) | Probabilidad | Horas durante el año | Probabilidad
| Potencia (kW) | Energía anual (kWh) | Potencia (kW) | Energía anual (kWh) | Potencia (kW) | Energía anual (kWh) | 0 | 3 | 0.13286 | 1163.816 | P(v1<v<v2) = e-(v1/c)^k - e-(v2/c)^k
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.07141 | 625.5491
3.5 | 48 | 30026.355 | 230 | 143876.2844 | 115 | 71938.1422 | 4 | 5 | 0.07642 | 669.4429 | Distribución Weibull
4.5 | 350 | 234305.0114 | 450 | 301249.3003 | 430 | 287860.4425 | 5 | 6 | 0.078028 | 683.5242
5.5 | 930 | 635677.5267 | 760 | 519478.4089 | 900 | 615171.8001 | 6 | 7 | 0.07693 | 673.9069 |  | k | 1.64
6.5 | 1737 | 1170576.2082 | 1250 | 842383.5695 | 1600 | 1078250.969 | 7 | 8 | 0.073755 | 646.0957 |  | c | 9.84
7.5 | 2730 | 1763841.1857 | 1930 | 1246964.6478 | 2570 | 1660465.8781 | 8 | 9 | 0.069071 | 605.064
8.5 | 3980 | 2408154.8214 | 2723 | 1647589.3414 | 3784 | 2289562.2724 | 9 | 10 | 0.06338 | 555.2128
9.5 | 5400 | 2998148.997 | 3465 | 1923812.2731 | 5170 | 2870450.0582 | 10 | 11 | 0.057114 | 500.3181
10.5 | 6690 | 3347127.9153 | 4130 | 2066313.6458 | 6600 | 3302099.2887 | 11 | 12 | 0.050628 | 443.5031
11.5 | 7570 | 3357318.8253 | 4600 | 2040114.4777 | 7960 | 3530285.0528 | 12 | 13 | 0.044206 | 387.2429
12.5 | 7895 | 3057282.482 | 4850 | 1878127.9338 | 9080 | 3516165.2865 | 13 | 14 | 0.038059 | 333.3988
13.5 | 7990 | 2663856.3083 | 4940 | 1646990.0079 | 9410 | 3137282.5859 | 14 | 15 | 0.032338 | 283.2777
14.5 | 8000 | 2266221.8432 | 5000 | 1416388.652 | 9500 | 2691138.4388 | 15 | 16 | 0.027135 | 237.7059
15.5 | 8000 | 1901647.4617 | 5000 | 1188529.6635 | 9500 | 2258206.3607 | 16 | 17 | 0.022501 | 197.1106
16.5 | 8000 | 1576885.182 | 5000 | 985553.2388 | 9500 | 1872551.1536 | 17 | 18 | 0.018448 | 161.6026
17.5 | 8000 | 1292820.9105 | 4992 | 806720.2481 | 9500 | 1535224.8312 | 18 | 19 | 0.014961 | 131.0541
18.5 | 8000 | 1048433.1943 | 4916 | 644262.1979 | 9500 | 1245014.4182 | 19 | 20 | 0.012006 | 105.1693
19.5 | 8000 | 841354.399 | 4802 | 505022.978 | 9500 | 999108.3488 | 20 | 21 | 0.009537 | 83.5439
20.5 | 8000 | 668351.4813 | 4700 | 392656.4953 | 9500 | 793667.3841 | 21 | 22 | 0.0075017 | 65.7149
21.5 | 8000 | 525719.5346 | 4545 | 298674.4106 | 9500 | 624291.9473 | 22 | 23 | 0.0058446 | 51.1986
22.5 | 8000 | 409589.0421 | 4310 | 220666.0964 | 9500 | 486386.9875 | 23 | 24 | 0.0045113 | 39.5192
23.5 | 8000 | 316153.266 | 4097 | 161909.9914 | 9500 | 375432.0034 | 24 | 25 | 0.0034507 | 30.2282
24.5 | 8000 | 241825.6208 | 3872 | 117043.6004 | 9500 | 287167.9246 | 25 | infinito | 0.0099087 | 86.8003
Producción de energía anual (ideal) (kWh) | 32755317.5718 |  | 20994327.4631 |  | 35527721.5747 |  | Total |  | 1 | 8760
Producción de energía anual AEP (real) (kWh) | 31117551.6932 |  | 19944611.0899 |  | 33751335.4959
C.F. | 0.44403 |  | 0.58801 |  | 0.40557
Pérdidas (5%) | 0.95

## Rentabilidad
DATOS |  |  | Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
Vida útil (n) | 25 |  | Inversión (€) | 0: -334137000
Tasa de descuento (r) | 0.06325 |  | Ingresos (€) |  | 53252111.6102 | 53997641.1727 | 54753608.1491 | 55520158.6632 | 56297440.8845 | 57085605.0569 | 57884803.5277 | 58695190.7771 | 59516923.4479 | 60350160.3762 | 61195062.6215 | 62051793.4982 | 62920518.6071 | 63801405.8676 | 64694625.5498 | 65600350.3075 | 66518755.2118 | 67450017.7848 | 68394318.0337 | 69351838.4862 | 70322764.225 | 71307282.9242 | 72305584.8851 | 73317863.0735 | 74344313.1565 | 1580930137.8981
Coste permisos y licencias (€) | 750000 |  | Mantenimiento y operación (€) |  | -11694795 | -12104112.825 | -12527756.7739 | -12966228.261 | -13420046.2501 | -13889747.8688 | -14375889.0443 | -14879045.1608 | -15399811.7414 | -15938805.1524 | -16496663.3327 | -17074046.5494 | -17671638.1786 | -18290145.5148 | -18930300.6079 | -19592861.1291 | -20278611.2687 | -20988362.6631 | -21722955.3563 | -22483258.7937 | -23270172.8515 | -24084628.9013 | -24927590.9129 | -25800056.5948 | -26703058.5756 | 455510589.308
Coste de construcción (€) | 325900000 |  | Cash Flow | -334137000 | 41557316.6102 | 41893528.3477 | 42225851.3752 | 42553930.4022 | 42877394.6344 | 43195857.188 | 43508914.4834 | 43816145.6163 | 44117111.7065 | 44411355.2238 | 44698399.2888 | 44977746.9488 | 45248880.4286 | 45511260.3528 | 45764324.9419 | 46007489.1784 | 46240143.9431 | 46461655.1217 | 46671362.6775 | 46868579.6925 | 47052591.3735 | 47222654.0229 | 47377993.9723 | 47517806.4787 | 47641254.5809
Coste de operación y mantenimiento (€) | 2060500 |  | Calculo de payback | -334137000 | -292579683.3898 | -250686155.0421 | -208460303.6669 | -165906373.2647 | -123028978.6303 | -79833121.4422 | -36324206.9588 | 7491938.6574 | 51609050.3639 | 96020405.5878 | 140718804.8765 | 185696551.8253 | 230945432.2539 | 276456692.6067 | 322221017.5486 | 368228506.727 | 414468650.6701 | 460930305.7918 | 507601668.4693 | 554470248.1618 | 601522839.5353 | 648745493.5582 | 696123487.5304 | 743641294.0091 | 791282548.59
Coste de desmantelamiento (€) | 4750000
Otros costes (€) | 676500
Inversión inicial (€) | 334137000 |  | TIR | 0: 8.0659
Inflación (%) | 3.5% |  | VAN | 0: 115777917.0563
Aumento de los ingresos (%) | 1.4% |  | LCOE (€/MWh) | 0: 54.2022
WACC (Tasa de descuento) | 0.085 |  | LCOE (€/KWh) | 0: 0.054202
AEROGENERADOR: G 128/5000
Potencia (MW) | 5
Nº aerogenerador | 30
Potencia total (MW) | 150
Ereal (MWh) | 19944.6111
Energía final (MWh) | 14958458.3175
€/MWh | 89 | OMIE
Ingresos (€) | 53252111.6102